КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РЕАКТИВНЕ СНАГЕ (ЕНЕРГИЈЕ)

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РЕДНИ БРОЈ 1.1.6/2017

Јун 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.6/2017 (број Одлуке 4245 од 13.06.2017. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.6/2017 (број Решења 4246 од 13.06.2017. године) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије) ЈН бр. 1.1.6/2017

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 22 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27 |
| V | Образац понуде | 34 |
| VI | Модел уговора | 38 |
| VII | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 41 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 42 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 43 |
| X | Образац референтне листе понуђача | 44 |
| XI | Образац потврде за референце | 45 |
| XII | Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад | 46 |

Конкурсна документација садржи:

Укупан број страница конкурсне документације је 46.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:................................ЈП Грејање

Адреса:...................................... Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево

ПИБ: ..........................................100359233

Матични број: ...........................17218913

Број рачуна: ..............................160-7544-45 „Banca Intesa“

Шифра делатности: ..................3530

Регистарски број: .....................БД 32093/2005

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности                                       у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.6/2017 су добра – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије).

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен појединачно за сваку партију са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

5.  Партије

Набавка се не спроводи по партијама.

6. Назив и ознака из општег речника набавке

Назив и ознака из општег речника набавки – Апарати за контролу и дистрибуцију електричне енергије, 31200000.

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке -  1.400.000 динара без ПДВ-а.

8. Контакт (лице или служба)

Драгослав Марковић, Биљана Крстић

e-mail адреса: dmarkovic@sdstambeno.rs, bpetrovic@sdstambeno.rs

број факса: 026/4627-248

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ РЕАКТИВНЕ СНАГЕ КОТЛАРНИЦА

- Регулатор фактора снаге типа PFR-X Electronicon или одговарајући: једнофазни са 12 релејних излаза (степена), LCD displejem, дозвољене амбијенталне температуре  од -20(°C) do +70(°C), степена заштите  са предње стране IP50 и са задње стране IP 20. Регулатор треба да има могућност блокаде укључења кондезаторских батерија ако дође до напонског одступања у току рада.Регулатор треба да поседује и аутоматско очитавање уграђених степени компензације, подешавање жељеног фактора снаге система, кашњења код укључења степени компензације (1s…..6500s), аутоматско искључење неисправних степени.На регулатору треба да постоји могућност очитавања електричних величина система као што су: напон(фазни и линијски), THDu, струја, активна снага, реактивна снага, привидна снага, фреквенција система, реактивна снага коју треба компензовати ΔQ, фактор снаге .

2. Кондезаторске батерије типа MKPg Electronicon или одговарајући: снаге 6,25(kVAr), 12,5( kVAr) и 25(кVAr), трофазне  (са унутрашњом спрегом у троугао) испуњене сувим изолационим гасом (N2) који је инертан и потпуно безопасан по околину. Кондезаторска батерија треба да за номинални напон 400-440(V) и максимално струјно преоптерећење од 30% изнад номиналне струје издржи свој „животни“ век  од 100 000(h). Кондезаторска батерија треба да припада температурној категорији типа D тј. за максимално дозвољену  температуру амбијента од 55(°C), односно 35(°C) током 365 дана , са могућношћу постављања (монтаже) у било ком положају без рестрикција .Кондезаторска батерија треба да садржи BAM (break action mechanism) заштиту за случај напонског и/или термичког преоптерећења као и старења(крај животног века батерије) како не би дошло до експлозије услед повећаног притиска унутар кондезаторске батерије.Степен механичке заштите кондезаторске батерије треба да буде IP20. Уколико кондезаторска батерија не садржи у себи отпорник за брзо пражњење потребно их је доградити тако да се кондезаторска батерија испразни на вредност од 50(V) унутар периода не дужег од 60(s)

3. Контактори произвођача Electronicon или одговарајући: трофазни, електромагнетни, са помоћним контактима и отпорницима за предоптерећење за смањење прелазног процеса при прикључењу кондезаторске батерије на мрежни напон, за напонски ниво 220..550(V), командним напоном (шпулне) од 230(V), могућношћу монтаже на DIN шину. Контактор мора имати могућност обављања до 240 склопних операција(укључења/искључења) у току једног часа. Очекивани радни век контактора треба да буде око 200 000 склопних операција.

4.

| Београдска банка | Орман димензија 1800х500х400 | Опрема је саставни део ормана као у спецификацији и извештају | Инсталација и монтажа у складу са извештајем |
| --- | --- | --- | --- |
| Парњача | Орман димензија 1000х350х300 | Опрема је саставни део ормана као у спецификацији и извештају | Инсталација и монтажа у складу са извештајем |
| Самачка | Орман димензија 1000х350х300 | Опрема је саставни део ормана као у спецификацији и извештају | Инсталација и монтажа у складу са извештајем |

5. Саставни део тендерске документације : Извештај са предмером радова и материјала од 23.12.2016. год. који је за потребе ЈП Грејање израдио Минел Динамо д.о.о.

6. Монтажа уређаја и пуштање у рад: Понуђач је дужан да изврши монтажу опреме у складу са описом датим у Извештају (који следи у наставку техничке спецификације) са предмером радова од 23.12.2016. год. који је за потребе ЈП Грејање урадио Минел Динамо д.о.о. Након уградње опреме понуђач је обавезан да изврши тестирање опреме у континуираном режиму рада котларница (када оне раде у режиму грејања, почетком октобра 2017. године) у присуству овлашћених лица ЈП Грејање Смедерево. Понуђач се обавезује да ће након пуштања опреме у рад одржати обуку о руковању, тестирању и начину одржавања исте за људе које одреди ЈП Грејање Смедерево.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM MERENJIMA OD STRANE PREDUZEĆA MINEL DINAMO DOO

1. UVOD

Merenja adekvatnih veličina mreže kao što su struje, naponi, snage, faktor snage kao i prisustvo viših harmonika u talasnim oblicima struja i napona su izvršena od strane ovlašćene firme za tu vrstu posla Minel Dinamo d.o.o. iz Beograda s ciljem da se dobije što bolji uvid u rad postrojenja i s tim u vezi izvrši što bolja procena „potrošnje“ reaktivne snage, kao i odabir adekvatnog rešenja za kompenzaciju iste.

2. HRONOLOGIJA MERENJA

Kotlarnice u vlasništvu firme JP GREJANJE u Smederevu se napajaju električnom energijom iz glavnih razvodnih ormana na kojima je izvršeno merenje električnih veličina mreže mrežnim analizatorima tipa METREL

PowerQ4.

Tabela 1. Hronologija merenja

| Broj | Početak | Kraj |  | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merenja | Datum | Vreme | Datum | Vreme |  |  |
|  |  |  |  |  | Merenja u Glavnom |  |
| 1. | 23.12.2016. | 10:54 | 23.12.2016. | 11:32 | razvodnom ormanu |  |
|  |  |  |  |  | u kotlarnici |  |
|  |  |  |  |  | "Samačka" |  |
|  |  |  |  |  | Merenja u Glavnom |  |
| 2. | 23.12.2016. | 12:10 | 23.12.2016. | 12:42 | razvodnom ormanu |  |
|  |  |  |  |  | u kotlarnici |  |
|  |  |  |  |  | "Beogradska Banka" |  |
|  |  |  |  |  | Merenja u Glavnom |  |
| 3. | 23.12.2016. | 13:26 | 23.12.2016. | 13:57 | razvodnom ormanu |  |
|  |  |  |  |  | u kotlarnici |  |
|  |  |  |  |  | "Parnjača" |  |

REZULTATI MERENJA

Grafici veličina od interesa za analizu:

Kotlarnica "SAMAČKA"

Slika 1. Vremenska promena aktivne, reaktivne i prividne snage

Slika 2. Vremenska promena faktora snage

Slika 3. Vremenska promena medjufaznog napona i struje

Slika 4. Talasni oblici napona i struja po fazama

Slika 5. Vremenske promene faktora totalne distorzije THDU i THDI koji karakterišu stepen izobličenja signala napona odnosno struje, respektivno

Slika 6. Procentualne vrednosti (u odnosu na osnovni harmonik) pojedinih harmonika u talasnom obliku napona i struje

Kotlarnica "BEOGRADSKA BANKA"

Slika 7. Vremenska promena aktivne, reaktivne i prividne snage

Slika 8. Vremenska promena faktora snage

Slika 9. Vremenska promena medjufaznog napona i struje

Slika 10. Talasni oblici napona i struja po fazama transformatora

Slika 11. Vremenske promene faktora totalne distorzije THDU i THDI koji karakterišu stepen izobličenja signala napona odnosno struje, respektivno

Slika 12. Procentualne vrednosti (u odnosu na osnovni harmonik) pojedinih harmonika u talasnom obliku napona i struje

Kotlarnica "PARNJAČA"

Slika 13. Vremenska promena aktivne, reaktivne i prividne snage

Slika 14. Vremenska promena faktora snage

Slika 15. Vremenska promena medjufaznog napona i struje

Slika 16. Talasni oblici napona i struja po fazama

Slika 17. Vremenske promene faktora totalne distorzije THDU i THDI koji karakterišu stepen izobličenja signala napona odnosno struje, respektivno

Slika 18. Procentualne vrednosti (u odnosu na osnovni harmonik) pojedinih harmonika u talasnom obliku napona i struje

KOMENTARI

Kotlarnica "SAMAČKA"

Merenje utrošene električne energije je na Niskom naponu

Pri merenju je po proceni Korisnika opterećenje sistema bilo nominalno

Na postoji postrojenje kompenzacaije reaktivne energije, a nije izvršena ni pojedinačna kompenzacija potrošača (motora - pumpi)

U toku merenja faktor snage nije prelazio vrednost od 0.95 koju Elektrodistribucija standardno dozoljava, pa se investicija u postrojenje kompenzacije nameće kao racionalna odluka

Kotlarnica "BEOGRADSKA BANKA"

Merenje utrošene električne energije je na Niskom naponu

U ovoj kotlarnici se nalaze tri kotla: dva manja i jedan veći. Pri merenju jedan manji kotao je radio, drugi manji kotao ne radi jer je pokvaren, a treći

(veći) kotao je u fazi remonta

U normalnim uslovima rade dva kotla

Po proceni korisnika u trenutku merenja, opterećenje sistema je bilo oko

70% od nominalnog

Na postoji postrojenje kompenzacaije reaktivne energije, a nije izvršena ni pojedinačna kompenzacija potrošača (motora - pumpi)

U toku merenja faktor snage nije prelazio vrednost od 0.95 koju Elektrodistribucija standardno dozoljava, pa se investicija u postrojenje kompenzacije nameće kao racionalna odluka

Kotlarnica "PARNJAČA"

Merenje utrošene električne energije je na Niskom naponu

Pri merenju je po proceni Korisnika opterećenje sistema bilo nominalno (svi potrošači su bili "uključeni")

Na postoji postrojenje kompenzacaije reaktivne energije, a nije izvršena ni pojedinačna kompenzacija potrošača (motora - pumpi)

U toku merenja faktor snage nije prelazio vrednost od 0.95 koju Elektrodistribucija standardno dozoljava, pa se investicija u postrojenje kompenzacije nameće kao racionalna odluka

ZAKLJUČAK

Na osnovu merenja, uvida u račune za utrošenu električnu energiju i razgovora sa Korisnikom, a nakon obilaska postrojenja možemo predložiti sledeće rešenje kompenzacije reaktivne električne energije:

Kotlarnica "SAMAČKA"

U nov orman za unutrašnju montažu okvirnih dimenzija 1000x350x300 mm (VxŠxD) smestiti opremu za kompenzaciju reaktivne električne energije sledeće konfiguracije:

2x6.25 kVAr + 2x12.5 kVAr = 37.5 kVAr / 400 V

Kondenzatorske baterije su za nominalni napon 400V i nije potrebna ugradnja anti-rezonantnih prigušnica

Napajanje ormana kompenzacije izvesti kablom tipa P/F 1x25 mm2 po fazi koji treba vezati nakon glavnog kompakt prekidača. Potrebna ukupna dužina kabla tipa P/F 1x25 mm2 zavisi od mesta ugradnje ormana:

ukoliko se orman kompenzacije ugradi desno od glavnog razvodnog ormana na zid na istoj visini, potrebno je 12 - 15 m kabla (4 - 5 m po fazi), za šta bi trebalo eventualno ismestiti postojeće utičnice (trofaznu i monofaznu) kako bi se obezbedio dovoljan prostor za smeštaj ormana

ukoliko se orman kompenzacije ugradi levo na zid (desno kada se udje na vrata kotlarnice), potrebno je 21 - 24 m kabla (7 - 8 m po fazi), u kom slučaju bi se napojni kabl položio na zid preko odgovarajućih obujmica

Za ugradnju ormana kompenzacije kotlarnice biće potrebno isključenje napajanja u trajanju od 1h

Kotlarnica "BEOGRADSKA BANKA"

U nov orman za unutrašnju montažu okvirnih dimenzija 1800x500x400 mm (VxŠxD) smestiti opremu za kompenzaciju reaktivne električne energije sledeće konfiguracije:

2x12.5 kVAr + 3x25 kVAr = 100 kVAr / 400 V

Kondenzatorske baterije su za nominalni napon 400V i nije potrebna ugradnja anti-rezonantnih prigušnica

Napajanje ormana kompenzacije izvesti kablom tipa PP00 1x95 mm2 po fazi koji treba vezati nakon glavnog kompakt prekidača. Potrebna ukupna dužina kabla tipa PP00 1x95 mm2, iznosi 15 m, tako da bi nov orman trebalo postaviti u blizini postojećih elektroormana

Za ugradnju ormana kompenzacije kotlarnice biće potrebno isključenje napajanja u trajanju od 1h

Kotlarnica "PARNJAČA"

U nov orman za unutrašnju montažu okvirnih dimenzija 1000x350x300 mm (VxŠxD) smestiti opremu za kompenzaciju reaktivne električne energije sledeće konfiguracije:

2x6.25 kVAr + 3x12.5 kVAr = 50 kVAr / 400 V

Kondenzatorske baterije su za nominalni napon 400V i nije potrebna ugradnja anti-rezonantnih prigušnica

Napajanje ormana kompenzacije izvesti kablom tipa P/F 1x35 mm2 po fazi koji treba vezati nakon glavnog kompakt prekidača. Potrebna ukupna dužina kabla tipa P/F 1x35 mm2 iznosi 12 - 15 m (4 - 5 m po fazi)

Za ugradnju ormana kompenzacije kotlarnice biće potrebno isključenje napajanja u trajanju od 1h

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да је понуђена опрема усаглашена са захтевима наведеним у техничкој спецификацији;

- Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је овлашћени дистрибутер опреме произвођача чију опрему нуди и да је понуђач вршио испоруку и монтажу опреме која је предмет ове јавне набавке наручиоцима у 2014, 2015, 2016. и/или 2017. години (за најмање 7 референтних наручилаца);

- Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има минимум 5 (пет) запослених (без обзира на основ уговора по којима су ангажовани запослени), од којих је минимум 1 (један) електро инжењер са лиценцом 450;

- Да ће понуђач приликом монтаже опреме која је предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно ангажовати лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове понуђач мора да испуњава самостално.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, односно Образац изјаве подизвођача, дати су у поглављу III, одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује на следећи начин.

Услов: Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да је понуђена опрема усаглашена са захтевима наведеним у техничкој спецификацији;

Доказ: Спецификација тражене опреме коју понуђач нуди на српском језику.

Услов: Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је овлашћени дистрибутер опреме произвођача чију опрему нуди и да је понуђач вршио испоруку и монтажу опреме која је предмет ове јавне набавке наручиоцима у 2014, 2015, 2016. и/или 2017. години (за најмање 7 референтних наручилаца);

Докази:

- Документ или потврда којом доказује да је овлашћени дистрибутер опреме произвођача чију опрему нуди.

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац референтне листе понуђача и Образац потврде за референце за све наручиоце наведене у референтној листи. У референтну листу се уносе референце у вези са набавком и уградњом опреме која је предмет ове јавне набавке, наручиоцима у 2014, 2015, 2016. и/или 2017. години (доставити потврду за референце за најмање 7 референтних наручилаца);

Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има минимум 5 (пет) запослених (без обзира на основ уговора по којима су ангажовани запослени), од којих је минимум 1 (један) електро инжењер са важећом лиценцом 450;

Докази: Фотокопија М3А/МА обрасца за минимум 5 запослених, од којих за минимум једног треба доставити фотокопију тражене лиценце 450 и потврду о важности лиценце;

Услов: Да ће понуђач приликом монтаже опреме која је предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно ангажовати лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад.

Доказ: Изјава о оспособљености за безбедан и здрав рад (дата у поглављу XII конкурсне документације).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________ (Назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), р.бр. 1.1.6/2017, испуњава услове из чл. 75. Закона, дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда

Место:_____________                                                                           Понуђач:

Датум:_____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________ (Назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), р.бр. 1.1.6/2017, испуњава услове из чл. 75. Закона, дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије:

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда

Место: _____________	  Подизвођач:

Датум: _____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017 - НЕ  ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.06.2017. године до 13 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Отварање понуда обавиће се 30.06.2017. године са почетком у 13.30 часова. Пре почетка  поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда  дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на  основу којих ће доказати овлашћење  за  учешће у поступку  јавног отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи:

-Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности;

-Доказе о испуњавању свих додатних услова предвиђених конкурсном докуменатцијом;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде;

-Модел уговора;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре понуђене цене;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди;

-Образац трошкова припреме понуде – није обавезно;

-Меницу за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди;

Понуђач може да поднесе само једну понуду и не може је мењати. Понуда са варијантама није дозвољена.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка се не спроводи по партијама.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, 11300 Смедерево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености ус лова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања мора бити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) односно 45 дана од дана пријема фактуре. Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Рок, место испоруке и други захтеви у погледу испоруке

Рок испоруке и уградње опреме мора бити одређен у данима, тачно дефинисан, у супротном таква понуда ће бити неприхватљива.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

9. НАВОЂЕЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

10. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 86. Закона уколико у поступку јавне набавке буду учествовали страни понуђачи или уколико постоје понуде понуђача који нуде добра страног порекла.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без ПДВ-а, и не може се мењати до истека уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу (која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, печатом оверена и уредно потписана од стране овлашћеног лица за заступање), менично овлашћење за попуну на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, као и картон депонованих потписа. Рок важења менице је исти као рок важења понуде који понуђач уписује у Обрасцу понуде. Наручилац ће наплатити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач уз понуду не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације, као и картон депонованих потписа.

Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од вредности понуде без обрачунатог пореза, односно од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, изабрани понуђач је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, путем електронске поште на e-mail – bpetrovic@sdstambeno.rs или факсом на број 026/4627-248, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у том случају у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.6/2017”.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке и уградње опреме од дана закључења уговора.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

  - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

  - број рачуна: 840-30678845-06;

  - шифру плаћања: 153 или 253;

  - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

  - сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (тачно овим редоследом како је наведено)

  - корисник: буџет Републике Србије;

  - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

  - потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR

| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| --- | --- |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | DEUTDEFFXXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK AG, F/M |
|  | TAUNUSANLAGE 12 |
|  | GERMANY |
| FIELD 57A: | /DE20500700100935930800 |
| (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX |
|  | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | BKTRUS33XXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY |
|  | AMERICAS, NEW YORK |
|  | 60 WALL STREET |
|  | UNITED STATES |
| FIELD 57A: | NBSRRSBGXXX |
| (ACC. WITH BANK) | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Комплетно упутство о уплати таксе за захтев за заштиту права може се преузети на интернет адреси Републичке комисије за заштиту права kjn.gov.rs

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу Позива за подношење понуда број 4462 од 22.06.2017. године за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017, понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности - набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), ЈН бр. 1.1.6/2017.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре (у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок испоруке и уградње опреме од дана закључења уговора |  |
| Гарантни рок на испоручену и уграђену опрему од дана примопредаје по спецификацији произвођача |  |
| Гарантни рок на изведене радове од дана пуштања у рад |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке, односно: ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       	  Понуђач:

_____________________                         	М.П.                   	_______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ И УГРАДЊИ ОПРЕМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РЕАКТИВНЕ СНАГЕ (ЕНЕРГИЈЕ)

Закључен између:

1.______________________________________________________, адреса: _________________ __________________________________, матични број: _____________, ПИБ: _______________ које заступа директор _______________________ (у даљем тексту: продавац) с једне стране и

2. ЈП Грејање Смедерево, адреса: Смедерево, ул. Бранка Радичевића бр. 8, матични број: 17218913, ПИБ: 100359233, које заступа директор Владимир Кулагић (у даљем тексту: купац) с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије).

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да продавац испоручи и изврши монтажу опреме из чл. 1. Уговора на начин и у складу са Позивом купца за подношење понуде број 4462 од 22.06.2017. године,  Конкурсном документацијом бр. 4462/1 од 22.06.2017. године и Понудом продавца заведеном код купца под брoj _______ од __________2017. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће испоручити и извршити монтажу опреме из чл. 1. Уговора у року од ______ дана од дана закључења уговора у свему према понуди, спецификацији и тендерској документацији.

Након уградње опреме продавац се обавезује да изврши тестирање опреме у континуираном режиму рада котларница (када оне раде у режиму грејања, почетком октобра 2017. године) у присуству овлашћених лица купца. Продавац се обавезује да ће након пуштања опреме у рад одржати обуку о руковању, тестирању и начину одржавања исте за запослене које одреди купац.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да опрема коју продавац испоручи и угради купцу, има недостатке, продавац је у обавези да исте отклони у року од _______ дана од дана утврђивања недостатака или да опрему замени новом.

Продавац у потпуности сноси одговорност да уградњом опреме чл. 1. Уговора неће угрозити рад постројења у систему купца.

Члан 5.

Гарантни рок на изведене радове од дана пуштања у рад износи  _________  године, а на испоручену и уграђену опрему од дана примопредаје износи ______ година према спецификацији произвођача.

У току трајања гарантног рока у случају евентуалних недостатака продавац се обавезује да их отклони у разумном року о свом трошку.

Члан 6.

Купац се обавезује да ће извршити уплату у износу од __________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, на текући рачун продавца _______________________________ код ________________________ банке и то у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у складу са ценама према Понуди продавца заведеној код купца под бр. ______ од  __________ 2017. године.

Члан 7.

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације, као и картон депонованих потписа.

Уколико продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, продавац је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, до извршења обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 9.

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави доказе за сва лица која ће бити ангажована на угрдању опреме из чл. 1. Уговора, о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Члан 10.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

-ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

-ако продавац тражи повећање цене из понуде;

-уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

-споразумом уговорних страна;

-и другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА КУПЦА		   		               	ЗА ПРОДАВЦА

_______________________				      	     __________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.6/2017

а) Образац структуре понуђене цене

| Р.бр. | Предмет јавне набавке | Ком. | Јединична цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орман димензија 1800х500х400, за КО Београдска банка, набавка, инсталација и монтажа у складу са техничком спецификацијом | 1 |  |
| 2. | Орман димензија 1000х350х300, за КО Парњача, набавка, инсталација и монтажа у складу са техничком спецификацијом | 1 |  |
| 3. | Орман димензија 1000х350х300, за КО Самачка, набавка, инсталација и монтажа у складу са техничком спецификацијом | 1 |  |

Укупна вредност без ПДВ-а (ставке од 1 до 3):      _______________ дин.

Износ ПДВ-а:		_______________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:	_______________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

Ставке од 1 до 3: Уписују се јединичне цене без ПДВ-а.

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу све ставке од 1 до 3 из колоне  Јединична цена без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац трошкова припреме понуде

за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.6/2017

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку добара – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.6/2017

У складу са чланом 26. Закона, понуђач _____________________________________  са седиштем у _____________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – меш вентили (аутоматика са електромоторним погоном), р.бр. 1.1.16/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.6/2017

У референтну листу се уносе референце у вези са набавком и уградњом опреме која је предмет ове јавне набавке, наручиоцима у 2014, 2015, 2016. и/или 2017. години (за најмање 7 референтних наручилаца);

| Редни број | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци тачни.

Место:____________________                                                      Овлашћено лице понуђача

М.П.

Датум:____________________                                                      ______________________

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Потврда за референце

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77.став 2. Закона о јавним набавкама  купац издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је понуђач _____________________________________   _______________

(назив и седиште понуђача) у _________________________ (навести годину) наручиоцу испоручио и уградио опрему задовољавајућег траженог квалитета која је предмет ове јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије),  редни број 1.1.6/2017, код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место:_________________                                                               Овлашћено лице купца

М.П.

Датум:   ____________________                                                      _______________________

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СТРУЧНОЈ СПОСОБЉЕНОСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад

за јавну набавку радова – машински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2017.

У складу са чланом 26. Закона, понуђач___________________________________________  са седиштем у ________________, ул. _____________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу поштовати све мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015) и другим позитивним законским и подзаконским актима који регулишу ову област у циљу обезбеђивања услова за безбедан и здрав рад приликом монтаже опреме која је предмет јавне набавке - набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије), р.бр. 1.1.6/2017 код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и анагажовати лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад.

Датум                                       	 М.П.				Потпис понуђача

_________________								________________

# Text boxes

Телефони: 026/4627 148;  4628 299;  4622 941  Факс: 026/4627 248

www.sdstambeno.rs   E-mail: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО