КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – УВОЗНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РЕДНИ БРОЈ 1.1.14/2017

Јун 2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – увозни резервни делови ЈН бр. 1.1.14/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.14/2017 (број Одлуке 4241 од 13.06.2017. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.14/2017 (број Решења 4242 од 13.06.2017. године) припремљена је:

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| II | Техничке спецификације (врста, техничке карактеристике, квалитет и опис добара) | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10 |
| V | Образац понуде | 18 |
| VI | Модел уговора | 22 |
| VII | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 25 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 27 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 28 |
| X | Образац референтне листе понуђача | 29 |
| XI | Образац потврде за референце | 30 |

Укупан број страница конкурсне документације је 30.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:................................ЈП Грејање

Адреса:...................................... Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево

ПИБ: ..........................................100359233

Матични број: ...........................17218913

Број рачуна: ..............................160-7544-45 „Banca Intesa“

Шифра делатности: ..................3530

Регистарски број: .....................БД 32093/2005

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности                                       у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.14/2017 су добра – увозни резервни делови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

5. Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки – Разни резервни делови, 34913000.

6. Партије

Набавка се не спроводи у партијама.

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке - 2.500.000 динара без ПДВ-а.

8. Контакт (лице или служба)

Биљана Крстић

e-mail адреса: bpetrovic@sdstambeno.rs

број факса: 026/4627-248

II ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА УВОЗНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

| Р.бр. | Позиција | Назив | Каталошки број (WEISHAUPT каталог - мај 1996) | Количина (ком) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.10 | Поклопац на уводнику ваздуха | 1110110207/7 | 5 |
| 2. | 2.29 | Вијак | 1115820220/7 | 10 |
| 3. | 3.54 | Регулатор протока | 1811741504/2 | 2 |
| 4. | 6.2 | Високопритисна пумпа E7 | 601049 | 6 |
| 5. | 6.4 | Високопритисна пумпа TA4 | 601052 | 3 |
| 6. | 6.11 | Спојница - крстак гумени | 1111510901/7 | 10 |
| 7. | 7.12 | Шпулна магнетна тип 483541 20W 110V | 604555 | 8 |
| 8. | 7.12 | Шпулна магнетна тип 20W 220V | 604556 | 6 |
| 9. | 13.23 | Електрода дуга – лева RMS 7-11 | 1119741007/7 | 2 |
| 10. | 13.23 | Електрода дуга -десна RMS 7-11 | 1119741008/7 | 2 |
| 11. | 13.22 | Електрода краћа –лева M/MS | 2121631020/7 | 2 |
| 12. | 13.22 | Електрода краћа - десна M/MS | 2121631021/7 | 2 |
| 13. | 15.14 | Фотоћелија тип QRB1 (800mm) | 1119641201/2 | 4 |
| 14. | 15.17 | Фотоћелија тип QRA | 600501 | 2 |
| 15. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 7gal | 612227 | 12 |
| 16. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 10gal | 612233 | 12 |
| 17. | 14.2 | Dizna STEINEN 60˚ 12gal | 612235 | 12 |
| 18. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 14gal | 612237 | 12 |
| 19. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 16gal | 612239 | 12 |
| 20. | 14.13 | Дизна W50˚ 160 kg | 612977 | 1 |
| 21. | 14.13 | Дизна W50˚ 275 kg | 612982 | 2 |
| 22. | 14.13 | Дизна W50˚ 300 kg | 612983 | 3 |
| 23. | 14.13 | Дизна W50˚ 360 kg | 612985 | 1 |
| 24. | 16.8 | Конектор за високонапонски кабл -женски | 716018 | 10 |
| 25. | 16.9 | Конектор за високонапонски кабл -мушки | 716017 | 10 |
| 26. | 15.10 | Носач аутоматике LAL | 1115521203/7 | 6 |
| 27. | 18.38 | Плочасти грејач WEV 3/01 5600W 250V | 5123000126/7 | 22 |
| 28. | 18.6 | Сигурносни термостат EEMF-5U | 691115 | 2 |
| 29. | 18.41 | Термосонда PT100 | 5122100141/7 | 2 |
| 30. | 13.12 | Носач главе дизне | 1113811009/2 | 1 |
| 31. |  | Терморегулатор тип DR100-230/115V |  | 2 |
| 32. |  | Пратећи грејач L= 10m |  | 20 |
| 33. |  | Високонапонски трафо тип W-ZG02/V 110VA (broj sa uređaja 603196) |  | 2 |
| 34. |  | Филтер за мазут (са чешљем) 1“ |  | 2 |

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

-Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је понуђач извршио испоруку добара која су предмет јавне набавке наручиоцима у 2015, 2016. или 2017. години.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, односно Образац изјаве подизвођача, дати су у поглављу III, одељак 3),  којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Услов: Да располаже довољним пословним капацитетом;

Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац референтне листе понуђача и Образац потврде за референце за наручиоце наведене у референтној листи. У референтну листу се уносе референце у вези са набавком добара за која понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња у 2015, 2016. или 2017. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 2.500.000 динара без ПДВ-а). Уколико са једним наручиоцем реализована вредност посла износи 2.500.000 динара без ПДВ-а, довољно је Образац потврде доставити само за њега.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________ (Назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности – увозни резервни делови, бр. 1.1.14/2017, испуњава услове из чл. 75. Закона, дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије:

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда

Место:_____________                                                                           Понуђач:

Датум:_____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________ (Назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности – увозни резервни делови, бр. 1.1.14/2017, испуњава услове из чл. 75. Закона, дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије:

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда

Место: _____________	  Подизвођач:

Датум: _____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – увозни резервни делови, ЈН бр. 1.1.14/2017 - НЕ  ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.06.2017. године до 13.30 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Отварање понуда обавиће се 27.06.2017. године са почетком у 14 часова. Пре почетка  поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати  поступку отварања понуда  дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на  основу којих ће доказати овлашћење  за  учешће у поступку  јавног отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи:

-Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности;

-Доказе о испуњавању свих додатних услова предвиђених конкурсном документацијом;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде;

-Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре понуђене цене;

-Образац трошкова припреме понуде – није обавезно;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди.

Понуђач може да поднесе само једну понуду и не може је мењати. Понуда са варијантама није дозвољена.

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – увозни резервни делови, ЈН бр. 1.1.14/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – увозни резервни делови, ЈН бр. 1.1.14/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – увозни резервни делови, ЈН бр. 1.1.14/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – увозни резервни делови, ЈН бр. 1.1.14/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености ус лова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања мора бити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) односно 45 дана од дана пријема фактуре. Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

7.2. Рок, место испоруке и други захтеви у погледу испоруке

Рок испоруке добара може бити максимално 7 дана од дана пријема захтева за испоруку.

Испорука добара је сукцесивна. Дате количине су оквирне и подложне променама, тако да ће бити одређене према потреби наручоица и дефинисане у сваком појединачном захтеву за испоруку.

Понуђач се обавезује да робу достави франко наручилац и да приликом испоруке робе обавезно достави сертификат (атест) производа од произвођача.

Гарантни рок мора бити минимум 12 месеци од дана извршене примопредаје добара.

7.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

8. НАВОЂЕЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

9. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 86. Закона уколико у поступку јавне набавке буду учествовали страни понуђачи или уколико постоје понуде понуђача који нуде добра страног порекла

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити изражена у динарима, са и без ПДВ-а, и не може се мењати до истека уговора осим уколико дође до повећања курса евра за 5% или више, у том случају цена се може повећати сразмерно повећању курса евра, уз приложену документацију и уз претходну сагласност наручиоца и то након протека 3 месеца од дана закључења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора, као и картон депонованих потписа. Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, односно од укупне уговорене цене без обрачунатог пореза.

Уколико се реализује средство обезбеђења, изабрани понуђач је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, путем електронске поште на e-mail – bpetrovic@sdstambeno.rs или факсом на број 026/4627-248, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у том случају у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.14/2017”.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке од дана пријема захтева за испоруку, уколико понуђачи понуде исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције на испоручена добра.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

  - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

  - број рачуна: 840-30678845-06;

  - шифру плаћања: 153 или 253;

  - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

  - сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (тачно овим редоследом како је наведено)

  - корисник: буџет Републике Србије;

  - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

  - потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR

| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| --- | --- |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | DEUTDEFFXXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK AG, F/M |
|  | TAUNUSANLAGE 12 |
|  | GERMANY |
| FIELD 57A: | /DE20500700100935930800 |
| (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX |
|  | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | BKTRUS33XXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY |
|  | AMERICAS, NEW YORK |
|  | 60 WALL STREET |
|  | UNITED STATES |
| FIELD 57A: | NBSRRSBGXXX |
| (ACC. WITH BANK) | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. Комплетно упутство о уплати таксе за захтев за заштиту права може се преузети на интернет адреси Републичке комисије за заштиту права kjn.gov.rs

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу Позива за подношење понуда број 4351 од 19.6.2017. године за јавну набавку добара – увозни резервни делови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.14/2017, понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – увозни резервни делови, редни број 1.1.14/2017.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре (у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок испоруке добара од дана пријема захтева за испоруку (максимално 7 дана од дана пријема захтева за испоруку) |  |
| Гарантни рок на испоручена добра (не краћи од 12 месеци) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке, односно: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

( попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       Понуђач

_____________________                         М.П.                   _______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ  УГОВОРA

О КУПОПРОДАЈИ УВОЗНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Закључен између:

- ________________________________________________________________матични број: ____________, ПИБ:_________________, текући рачун број: ______________________  код „_____________________“, које заступа директор  ________________________________(у даљем тексту: продавац) с једне стране,

- ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8 матични број: 17218913, ПИБ:100359233, шифра делатности: 3530, текући  рачун број: 160-7544-45  код „Банка Интеза“, које заступа  директор Владимир Кулагић (у даљем тексту: купац) с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја увозних резервних делова (WЕISHAUPT).

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да продавац испоручује добра (увозне резервне делове) сукцесивно по потреби купца, у року, на начин и у складу са Позивом купца за подношење понуде број 4351 од 19.6.2017. године, Конкурсном документацијом купца бр. 4351/1 од 19.6.2017. године и Понудом продавца заведеном код купца под бр. ___________ од ___________ 2017. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће испоручити добра у року _____ дана од дана пријема захтева за испоруку у свему према понуди, спецификацији и тендерској документацији „Франко купац“ Смедерево.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да добра које продавац испоручи имају недостатке, продавац је у обавези да исте отклони у року од  8  дана од дана утврђивања недостатака или да добра замени новим.

Члан 5.

Гарантни рок износи ______ године.

У току трајања гарантног рока у случају евентуалних недостатака продавац се обавезује да их отклони у разумном року о свом трошку.

Члан 6.

Купац се обавезује да ће извршити уплату на текући рачун продавца _____________________ код _________________________ банке  и то у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у складу са ценама према Понуди продавца бр.______од  ___________ 2017. године.

Члан 7.

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора, као и картон депонованих потписа. Уколико продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уколико достављено средство обезбеђења буде реализовано, продавац је у обавези да у року од 10 дана достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, за период од једне године рачунајући од дана закључења Уговора, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена за ту буџетску  годину.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 9.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 10.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

- ако продавац тражи повећање цене из понуде осим уколико дође до повећања курса евра за 5% или више, у том случају цена се може повећати сразмерно повећању курса евра, уз приложену документацију и уз претходну сагласност наручиоца и то након протека 3 месеца од дана закључења уговора;

- уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

- споразумом уговорних страна;

- и другим случајевима предвиђеним законом.

Продавац не може тражити раскид Уговора ако је примио позив купца за испоруку робе док се не испоручи робу по том позиву.

Члан 11.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 12.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 13.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 14.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА КУПЦА 						  ЗА ПРОДАВЦА

__________________________				__________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку добара – увозни резервни делови, у поступку мале вредности, редни број 1.1.14/2017.

а) Образац структуре понуђене цене

| Р.бр. | Позиција | Назив | Каталошки број (WEISHAUPT каталог - мај 1996) | Количина (ком) | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2.10 | Поклопац на уводнику ваздуха | 1110110207/7 | 5 |  |  |
| 2. | 2.29 | Вијак | 1115820220/7 | 10 |  |  |
| 3. | 3.54 | Регулатор протока | 1811741504/2 | 2 |  |  |
| 4. | 6.2 | Високопритисна пумпа E7 | 601049 | 6 |  |  |
| 5. | 6.4 | Високопритисна пумпа TA4 | 601052 | 3 |  |  |
| 6. | 6.11 | Спојница - крстак гумени | 1111510901/7 | 10 |  |  |
| 7. | 7.12 | Шпулна магнетна тип 483541 20W 110V | 604555 | 8 |  |  |
| 8. | 7.12 | Шпулна магнетна тип 20W 220V | 604556 | 6 |  |  |
| 9. | 13.23 | Електрода дуга – лева RMS 7-11 | 1119741007/7 | 2 |  |  |
| 10. | 13.23 | Електрода дуга -десна RMS 7-11 | 1119741008/7 | 2 |  |  |
| 11. | 13.22 | Електрода краћа –лева M/MS | 2121631020/7 | 2 |  |  |
| 12. | 13.22 | Електрода краћа - десна M/MS | 2121631021/7 | 2 |  |  |
| 13. | 15.14 | Фотоћелија тип QRB1 (800mm) | 1119641201/2 | 4 |  |  |
| 14. | 15.17 | Фотоћелија тип QRA | 600501 | 2 |  |  |
| 15. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 7gal | 612227 | 12 |  |  |
| 16. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 10gal | 612233 | 12 |  |  |
| 17. | 14.2 | Dizna STEINEN 60˚ 12gal | 612235 | 12 |  |  |
| 18. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 14gal | 612237 | 12 |  |  |
| 19. | 14.2 | Дизна STEINEN 60˚ 16gal | 612239 | 12 |  |  |
| 20. | 14.13 | Дизна W50˚ 160 kg | 612977 | 1 |  |  |
| 21. | 14.13 | Дизна W50˚ 275 kg | 612982 | 2 |  |  |
| 22. | 14.13 | Дизна W50˚ 300 kg | 612983 | 3 |  |  |
| 23. | 14.13 | Дизна W50˚ 360 kg | 612985 | 1 |  |  |
| 24. | 16.8 | Конектор за високонапонски кабл -женски | 716018 | 10 |  |  |
| 25. | 16.9 | Конектор за високонапонски кабл -мушки | 716017 | 10 |  |  |
| 26. | 15.10 | Носач аутоматике LAL | 1115521203/7 | 6 |  |  |
| 27. | 18.38 | Плочасти грејач WEV 3/01 5600W 250V | 5123000126/7 | 22 |  |  |
| 28. | 18.6 | Сигурносни термостат EEMF-5U | 691115 | 2 |  |  |
| 29. | 18.41 | Термосонда PT100 | 5122100141/7 | 2 |  |  |
| 30. | 13.12 | Носач главе дизне | 1113811009/2 | 1 |  |  |
| 31. |  | Терморегулатор тип DR100-230/115V |  | 2 |  |  |
| 32. |  | Пратећи грејач L= 10m |  | 20 |  |  |
| 33. |  | Високонапонски трафо тип W-ZG02/V 110VA (broj sa uređaja 603196) |  | 2 |  |  |
| 34. |  | Филтер за мазут (са чешљем) 1“ |  | 2 |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а (ставке од 1 до 34):	________________ дин.

Износ ПДВ-а:						________________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:			________________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добра без пореза на додату вредност.

У колону 7 понуђач уписује укупну цену добра без пореза на додату вредност, која се добија када се износ из колоне 5 помножи износом из колоне 6.

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу ставке од 1 до 40 из колоне 7.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност  без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац трошкова припреме понуде

за јавну набавку добара – увозни резервни делови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.14/2017.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку добара – увозни резервни делови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.14/2017.

У складу са чланом 26. Закона, понуђач _____________________________________  са седиштем у _____________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке увозни резервни делови, бр. 1.1.14/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – увозни резервни делови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.14/2017.

У листу се уносе референце у вези са набавком добара за које понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња у 2015, 2016. или 2017. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 2.500.000 динара без ПДВ-а).

| Редни број | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци истинити.

Место и датум:                                                                      	       Потпис понуђача

________________________                                            		  	_________________________

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Потврда за референце

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77.став 2. Закона о јавним набавкама  купац издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је понуђач ______________________________________________ __________________ (назив и седиште понуђача) ____________________ (навести годину) наручиоцу испоручио робу која је предмет јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а. На квалитет испоручене робе нисмо имали примедбе.

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке добара – увозни резервни делови (у поступку јавне набавке мале вредности), редни бр. 1.1.14/2017, код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:____________________                                                        Овлашћено лице купца

М.П.

Датум:____________________                                                      _____________________

# Text boxes

Телефони: 026/4627 148;  4628 299;  4622 941  Факс: 026/4627 248

www.sdstambeno.rs   E-mail: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО