ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

ДАТУМ:  06.05.2016.год.

НАШ БРОЈ: 2950

ПРЕДМЕТ: Питање и одгoвор у вези са конкурсном документацијом за ЈН бр.1.1.2/2016, партија 2

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са конкурсном документацијом за подношење понуда у поступку јавнe набавкe мале вредности – машински резервни делови, ЈН бр. 1.1.2/2016, партија 2, један понуђач нам се обратио дана 04.05.2016. године са следећим питањем:

Питање:

Питање се односи на позицију бр. 22: Чаура са навојем 	Pt 1000 призвод “Danfoss“ ESMU 100 или сличан DN15 Fi 1/2”.

- Колики је спољни пречник цеви и колика је дужина цеви?

- Да ли је у питању права или угаона сонда?

- Да ли је са главом или без? Ако је са главом, да ли је у питању А (већа) или B (мања) глава?

- И да ли је двожичана или трожичана?

Одговор:

- Спољни пречник цеви је ø 8 mm, дужина цеви је 85 mm.

- У питању је права чаура.

- Са главом је, унутрашњим навојем R ½“ и спољним навојем R ½“.

- Чаура не може бити ни двожичана ни трожичана.

Комисија за

предметну јавну набавку